Інформація ГУ Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області для використання в роботі

Перелік основних питань пожежної та техногенної безпеки, на які необхідно звернути увагу

Для працівників охорони (сторожів), розробити інструкцію, в якій необхідно визначити їхні обов'язки щодо контролю за додержанням протипожежного режиму, огляду території і приміщень, порядок дій в разі виявлення пожежі, спрацювання систем протипожежного захисту, а також указати, хто з посадових осіб об’єкта має бути викликаний у нічний час у разі пожежі. Працівників охорони не забезпечено списком посадових осіб об’єкта із зазначенням їх місць проживання, службових, домашніх (мобільних) телефонів.

На підприємстві встановити порядок (система) оповіщення людей про пожежу, з яким ознайомити всіх працівників

Територія підприємства, а також будівлі, споруди, приміщення забезпечити відповідними знаками безпеки згідно з ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір»

Керівнику об’єкта, для кожного приміщення, розробити інструкції про заходи пожежної безпеки

Керівником об’єкта,відповідним розпорядчим документом, визначити спеціальні місця для куріння

Обладнати пристроями захисту від блискавок всіх будівель об’єкта, відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд".

Електрощити об’єкта оснастити схемою підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту.

Об’єкт забезпечити необхідною кількістю води для зовнішнього пожежогасіння будівельвідповідно до вимог ДБН В.2.5 - 74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування.»

Забезпечити проходження посадовими особами навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 444 "Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях".

Створити журнал інструктажу з питань пожежної безпеки.

Встановити на території об'єкта на в'їздах (виїздах) схеми території, в яких слід вказувати розміщення будівель, водойм, гідрантів, під'їздів пожежних автомобілів до них.

Обладнати всі приміщення бази відпочинку, системами протипожежного захисту виведеними на пульт керування, які мають сертифікат відповідності Національної системи сертифікації, відповідно до вимог додатку А (обов’язковий), таблиці А.1, пункту 4.1 ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту».

Забезпечити усі приміщення бази відпочинку у повному обсязі первинними засобами пожежегасіння (вогнегасниками) відповідно до наказу МВС України № 25 від 15.01.2018 р. «Про затвердження правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників».

Провести технічне обслуговування вогнегасників, які є в наявності на об’єкті

Пожежні щити об’єкту укомплектувати згідно норм належності.

Електророзетки, вимикачі встановити на не горючі основи (конструкції) або з підкладанням під них суцільного негорючого матеріалу, що виступає за габарити апарата не менше ніж на 0,01 метра.

Розмістити інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії

Провести ідентифікацію потенційно-небезпечного об'єкту та не узгоджено її з державним інспектором цивільного захисту та техногенної безпеки.

Розробити організаційно-розпорядчі документи щодо забезпечення техногенної безпеки.

Перед початком купального (курортного) сезону організувати та провести такі заходи: 1) здійснити підготовку водного об’єкта (пляжу) до масового відпочинку людей; 2) отримати документи щодо обстеження й очищення дна акваторії пляжу (водного об’єкта); 3) укласти договір на аварійно-рятувальне обслуговування з аварійно-рятувальною службою, яка пройшла атестацію відповідно до Порядку атестації аварійно-рятувальних служб і рятувальників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 листопада 2013 року № 828; 4) уточнити межі зони відповідальності рятувального поста; 5) забезпечити рятувальні пости приміщеннями та рятувальними засобами; 6) здійснити перевірку справності маломірних/малих суден, рятувального спорядження та обладнання, зокрема комплектів спорядження № 2; 7) здійснити укомплектування, підготовку та утримання працівників рятувального поста; 8) розробити інструкції з визначенням обов’язків для персоналу рятувального поста; 9) виставити буї оранжевого або червоного кольору через кожні 25-30 м в межах 50 м від берега; 10) позначити буями або чорними кулями в акваторії водного об’єкта місця, небезпечні для життя та здоров’я людей, відповідно до карти виміру глибин акваторії пляжу; 11) установити на території водного об’єкта на видимих місцях інформаційні матеріали щодо заходів безпеки на воді, способів надання допомоги потерпілому та саморятування; 12) розробити схеми та облаштування під’їзних шляхів і спусків на воду рятувальних засобів з установленням відповідних покажчиків (табличок) «ДЛЯ АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ СЛУЖБ»; 13) організувати спостереження за акваторією місця масового відпочинку людей відповідно до карти-схеми зони відповідальності рятувального поста, зв’язок з підрозділами екстреної медичної допомоги населенню, правоохоронними органами, аварійно-рятувальними службами, територіальними органами Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів; 14) не здійснено відпрацювання порядку інформування відпочивальників щодо заходів безпеки на воді, проведення масово-роз’яснювальної і профілактичної роботи та дотримуються його.

Забезпечити матросів-рятувальників, плавців-рятувальників формою, яка складається з головного убору, шортів (брюк) червоного кольору, футболки (сорочки, куртки) жовтого кольору з написом «Рятувальник».

Укомплектувати рятувальний пост рятувальним майном і плавзасобами відповідно до конкретної категорії рятувального поста.

Рятувальний пост забезпечити документацією: 1) вахтовий журнал; 2) графік чергувань матросів-рятувальників та плавців-рятувальників; 3) карта-схема зони відповідальності рятувального поста; 4) перелік майна; 5) інформаційні матеріали з надання домедичної допомоги постраждалим; 6) журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці; 7) інструкція з охорони праці; 8) обов’язки працівників рятувального поста; 9) комплект наочної агітації (заходи безпеки та правила надання допомоги на воді, льоду, переправах); 10) копії документів матросів-рятувальників та плавців-рятувальників про проходження ними відповідної підготовки згідно з цими Правилами; 11) телефонний довідник з номерами телефонів підрозділів екстреної медичної допомоги населенню, правоохоронних органів, аварійно-рятувальних служб, органів місцевого самоврядування, територіальних органів Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, оперативних чергових територіальних органів Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

– улаштовувати на шляхах евакуації пороги, виступи, турнікети, двері розсувні, підйомні, такі, що обертаються, та інші пристрої, які перешкоджають вільній евакуації людей; – захаращувати шляхи евакуації меблями, обладнанням, різними матеріалами та готовою продукцією, навіть якщо вони не зменшують нормативну ширину; – забивати, заварювати, замикати на навісні замки, болтові з’єднання та інші запори, що важко відчиняються зсередини, зовнішні евакуаційні двері будівель; – застосовувати на шляхах евакуації (крім будівель V ступеня вогнестійкості) горючі матеріали для облицювання стін і стель, а також сходів та сходових майданчиків.